**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

pieczęć wykonawcy

**Adres e-mail Wykonawcy………………..**

**Telefon Wykonawcy……………………...**

Znak sprawy: **WZ.271.4.41.2021**

**Gmina Ochotnica Dolna**

**os. Dłubacze 160**

**34-452 Ochotnica Dolna**

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 tys. złotych netto, na zadanie pn.: **„Zakup i dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna”, przedkładamy niniejszą ofertę.**

1) Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Cena jednostkowa netto** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **VAT …...% (zł)** | **Wartość brutto (zł)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe lite, z uszczelką klasy SN8 o śr. zewn. 200 mm |  | 450 m b |  |  |  |
| rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe, lite, z uszczelką klasy SN8 o śr. zewn. 160 mm |  | 200 m b |  |  |  |
| kineta zbiorcza studzienki 400-425mm (na kolektor fi 160 mm) |  | 10 szt. |  |  |  |
| kineta przelotowa studzienki 400-425mm (na kolektor fi 160 mm) |  | 5 szt. |  |  |  |
| kineta zbiorcza studzienki 400-425mm (na kolektor fi 200 mm) |  | 10 szt. |  |  |  |
| kineta przelotowa studzienki 400-425mm (na kolektor fi 200 mm) |  | 5 szt. |  |  |  |
| pokrywa żeliwna - pokrywa studzienki fi 400-425 mm klasy min. B125 z rurą kołnierzową |  | 20 szt. |  |  |  |
| pokrywa żeliwna - pokrywa studzienki fi 400-425 mm nośność min. 40 ton z rurą kołnierzową |  | 10 szt. |  |  |  |
| rura teleskopowa - do studzienki fi400-425mm |  | 30 szt. |  |  |  |
| rury osłonowa z PCW lub PE fi 200-250mm SN8-12 [21 m b.] |  | 21m b. |  |  |  |
| trzon studzienki fi 400-425 mm - rura gładka |  | 42 m b. |  |  |  |
| uszczelka manszetowa do studzienki fi400-425 mm |  | 30 szt. |  |  |  |
| ***Wartość brutto słownie:*** | | ………………………………………………………………  ……………………………………………………………zł | | | |

2) Akceptujemy przyjęte przez Zamawiającego kryterium wyboru oferty: cena – 100%

3) Oferowany okres gwarancji 36 miesięcy.

4) Deklarujemy przystąpienie do robót w terminie od daty podpisania Umowy do dnia 31 lipca 2021 roku.

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i jego opisem i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas …. dni (co najmniej 30 dni).

7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy